## Sheet1
NINO #	PMT	SERIAL #	DATE #	Tests Run	Problems	Description
2	M1R #3		02-21/09/15	No
3	M1R #2		27-21/09/15	No
4	Swapped 16 – 2/20/17 - Pos. 5, Swapped 25 – 4/7/17 – Pos. 12	22148/003	30-21/09/15	Yes	None	Con. 2 – low output, problem w/ NINO?, No signal for Con. 10
5	Swapped 25 – 2/20/17 - Pos. 7	22148/017	16-21/09/15	Yes	None	No adc above 40 channels
6	Swapped 9 - ? - Pos. 13, M1R #11		05-21/09/15	No		Unknown
7	Swapped 22 – 11/15/16 - Pos. 9			No	Yes	Low resistance on power supply connection kept blowing fuse
8	Swapped 26 – 2/20/17 - Pos. 8, M1R #12	22148/007	22-21/09/15	Yes	None	Low/no adc output
9	Swapped 10 – 2/8/17 – Pos. 13	22148/013		Yes	Yes	Con. 1 – bad adc ouput
10	Swapped 24 - ? - Pos. 13, Swapped 23 – 3/22/17 – Pos. 12	22148/019	25-21/09/15	Yes	Yes	Unknown ,Con. 10 – bad signal
11	M1R #10		28-21/09/15	No
12	Swapped 20 – 10/18/16 – Pos. 12, Swapped 4 – 3/29/17 – Pos. 12	22148/014	18-21/09/15	Yes	None	Con. 1-14, many missing on occupancy
13	Swapped 6 – 11/15/16 – Pos. 11			Yes	Yes	Low resistance on power supply connection kept blowing fuse
14	Swapped 21 – 2/8/17 – Pos. 14	22148/016		Yes	Yes	Con. 4 – no tdc/adc output
15	M1R #1		15-21/09/15	No
16	M1R #5		09-21/09/15	No
17	M1R #4		29-21/09/15	No
18	Swapped 15 - ? - Pos. 1	22148/004	12-21/09/15	Yes	Yes	Con. 14 – no pulser signal
19	M1R #6		14-21/09/15	No
20	Swapped 10 - ? - Pos. 12, M1R #9		32-21/09/15	No
21	M1R #14		24-21/09/15	No
22	Swapped 20 – 2/22/17 – Pos. 9, Swapped 28 – 3/20/17 – Pos. 7	22148/001	19-21/09/15	Yes	None	Noise, Con. 11 - inverted signal
23	Swapped 12 – 3/22/17 – Pos. 12	22148/025	07-21/09/15	Yes	None	Con. 6 – inverted signal
24	M1R #13		10-21/09/15	No
25	Swapped 22 – 3/6/17 - Pos. 7, Swapped 8 – 5/2/17 – Pos. 12	22148/024	21-21/09/15	No		Con. 1 – potential problem, low resistance on power supply
26	M1R #8		23-21/09/15	No
27	Swapped 9 – 2/8/17 – Pos. 13	22148/012		Yes	Yes	Con. 13 – no adc output
28	M1R #7	22148/008	08-21/09/15	Yes	None	n/a